ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИГОРОДНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

# Проект РЕШЕНИЕ

От 04.08.2014 г.		      с. Пригородка				№

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 г.г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», рассмотрев проект программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.», Совет депутатов сельского поселения Пригородный сельсовет

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ на 2014-2024 гг.» согласно приложению.

2.  Направить данное решение Совета депутатов главе сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации для подписания и обнародования.

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов

сельского поселения

Пригородный сельсовет						В.П.Фитисова

Приложение

к решению Совета депутатов сельского

поселения Пригородный сельсовет

от .04.08.2014 г. №

Проект ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ на 2014-2024 гг.»

Раздел 1. ПАСПОРТ

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ на 2014-2024 гг.»

| Наименование программы: | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы: | Администрация сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Соисполнитель программы: | Администрация сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Цели программы: | Оптимизация, развитие, модернизация и строительство коммунальных систем электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения для сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния. |
| Задачи программы: | - Повышение качества работы коммунальных систем; - снижение параметра износа оборудования; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования -создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно - коммунальное хозяйство; - определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести; определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям; - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; |
| Целевые показатели программы: | В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: - увеличение строительства водозаборных скважин на 20 %; - строительство водопровода к домам на 25 %; - индивидуальной застройки на 15 %; - повышение качества и надежности водоснабжения потребителей на 30 %; - снижение эксплуатационных затрат на 15 % |
| Срок и этапы реализации программы | 2014– 2024 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Выполнение подпрограммы предусматривает привлечение средств: - областного бюджета - 39033 тыс.руб.; - местного бюджета - 4337 тыс.руб.; Объем финансирования Программы составляет 43370 тыс. рублей из различных источников бюджета, в том числе по годам: 2014 - 7633 тыс.руб. 2015 – 6469,4 тыс.руб. 2016 – 6154,4 тыс.руб. 2017 - 7243 тыс.руб. 2018 - 7529 тыс.руб. 2019-2024 – 107498,1 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям – 20 %; - повышение качества предоставления коммунальных услуг – 15%; - повышение уровня энергобезопасности – 10 %; - снижение потерь энергоресурсов – 15%; - приведение сетей в нормативное состояние – 15% |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пригородный сельсовет

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения Пригородный сельсовет является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапами, предшествующими разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), являются:

- Разработка и утверждение Генерального плана сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (Решение Совета депутатов от 28.10.2013 г. № 12/15).

- Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов

- 2.1. Демографическое развитие муниципального образования

В настоящее время площадь Пригородного сельского поселения составляет 134,0 кв. км, оно расположено в центральной части Усманского муниципального района Липецкой области, поселение  граничит: на севере с Никольским и Сторожевским сельскими поселениями, на востоке с г. Усмань, на западе с Поддубровским сельским поселением, на юге с Железнодорожным районом Воронежской области, Студенским и Девицким сельскими поселениями. Вплотную к городу Усмань примыкают населенные пункты сельского поселения (Пригородка на западе и Песковатка  Казачья на юге).  В границе сельского поселения находятся 7 населенных пунктов:     д. Бочиновка, с. Стрелецкие Хутора, с. Медовка, с. Песковатка  Боярская, с. Песковатка  Казачья,    с. Пригородка, ж/д пл. Беляево.

Административным центром сельсовета является с. Пригородка. Население поселения по состоянию на 01.01.2011 г. – 5740 человек. Плотность населения составляет 42,8 чел./кв.км.

Объекты  социальной сферы находящиеся на территории сельского поселения: «Досуговый центр», который объединил: Дом культуры, 2 сельских клуба, 3 библиотеки. Функционирует детский сад «Искорка», который посещают 45 детей. Функционируют 2 начальные школы - детский сад, который посещают 49 детей. Работает 27 клубных формирований для детей до 14 лет – 15. В различных кружках занято 120 человек, в том числе детей до 14 лет – 53. Досуговый центр ведет работу по развитию физической культуры и спорта. На территории сельского поселения функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта. Обслуживают сельское поселения 5 магазинов и 6 киосков частных предпринимателей. ж/д пл. Беляво, с. Песковатку  Боярскую обслуживает автомагазин потребительского общества «Усмань». В сельском поселении в рамках реализации начального проекта «Доступное и комфортное жилье» в с. Пригородка строятся дома коттеджного типа по канадской технологии.

В отличие от других сельских поселений  Усманского района, близость к городу Усмань, наличие железнодорожной станции, способствовали развитию промышленных предприятий, сельского хозяйства. Кроме того на территории сельского поселения  находится Воронежский государственный биосферный заповедник, для которого отдельным проектом должны быть установлены охранные и иные зоны, разработаны мероприятия  по его сохранению.

- Динамика численности населения

- Начало

| Периоды развития | Численность населения, (чел) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Медовка | ж/д пл. Беляево | с. Пригородка | с. Стрелецкие Хутора |
| 2005 год | 345 | 90 | 3143 | 1451 |
| 2006 год | 341 | 84 | 3149 | 1393 |
| 2007 год | 345 | 85 | 3150 | 1438 |
| 2008 год | 341 | 84 | 3145 | 1428 |
| 2009 год. | 289 | 84 | 3071 | 1347 |
| 2010 год | 345 | 89 | 3128 | 1425 |
| 2011 год | 337 | 90 | 3096 | 1410 |

- Конец

| Периоды развития | Численность населения, (чел) |  |  |  | В % к 2005 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Бочиновка | с. Песковатка Боярская | с. Песковатка Казачья | Всего |  |
| 2005 год | 550 | 99 | 199 | 5877 |  |
| 2006 год | 561 | 88 | 203 | 5819 |  |
| 2007 год | 544 | 91 | 202 | 5855 |  |
| 2008 год | 554 | 89 | 200 | 5841 |  |
| 2009 год | 623 | 93 | 198 | 5732 |  |
| 2010 год | 550 | 109 | 155 | 5801 |  |
| 2011 год | 548 | 108 | 151 | 5740 |  |

- Динамика естественного и механического движения населения сельского поселения

|  | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на начало года | чел. | 5869 | 5877 | 5819 | 5855 | 5841 | 5732 | 5801 | 5740 |
| Сколько человек родилось | чел. | 40 | 45 | 47 | 45 | 67 | 50 | 42 | 34 |
| Сколько человек умерло | чел. | 75 | 73 | 101 | 73 | 70 | 75 | 95 | 66 |
| Естественный прирост (убыль) | чел. | -35 | -28 | -54 | -28 | -3 | -25 | -53 | -33 |
| Сколько человек приехало | чел. | 174 | 187 | 184 | 201 | 167 | 357 | 206 | 219 |
| Сколько человек уехало | чел. | 131 | 211 | 170 | 187 | 372 | 263 | 214 | 132 |
| Механический прирост (убыль) | чел. | + 43 | - 24 | - 14 | + 14 | + 205 | + 94 | - 8 | + 87 |
| Всего прирост (убыль) населения за год | чел. | + 8 | - 52 | - 68 | - 14 | - 233 | + 91 | - 58 | + 55 |

За рассматриваемый период (2004 – 2011 гг.) численность населения поселения уменьшилась на 129 человека. Среднегодовой темп уменьшения составил - 16 чел.

Динамика численности населения характеризуется общим его сокращением при отрицательном естественном воспроизводстве. Процесс депопуляции, выражающийся в недостаточном уровне рождаемости и высоком уровне смертности, характерен для поселения в целом.

Смертность превышает рождаемость почти в 2 раза. Средняя продолжительность жизни у женщин составляет 74,4 года, у мужчин - 65,7 лет.

Миграционные процессы не оказывают существенного влияния на демографическую ситуацию. Кроме того, этот контингент в большей степени нетрудоспособного возраста и на рождаемость не влияет.

В структуре населения  увеличивается доля трудоспособного населения, но на фоне этого идет и обратный, отрицательный процесс – сокращается доля населения младше трудоспособного возраста. При сохранении текущих тенденций  через несколько лет получится обратная ситуация: будет расти число пенсионеров, а число рабочих рук – снижаться.

Естественное движение населения и миграционные процессы определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

- Возрастная структура населения

| Возрастная группа | 2006 год |  | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста | 1110 | 19,0 | 1095 | 18,7 | 1067 | 18,3 | 1081 | 18,9 | 1073 | 18,5 |
| В трудоспособном возрасте | 2658 | 45,7 | 2665 | 45,5 | 2594 | 44,4 | 2554 | 44,6 | 2452 | 42,3 |
| Старше трудоспособного возраста | 2051 | 35,3 | 2095 | 35,8 | 2180 | 37,3 | 2097 | 36,5 | 2276 | 39,2 |
| ИТОГО | 5819 | 100 | 5855 | 100 | 5841 | 100 | 5732 | 100 | 5801 | 100 |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет ее будущую динамику, демографический потенциал населения. Доля детей и подростков неуклонно снижается, вместе с тем, доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Ухудшение социально-экономических условий и снижение уровня жизни основной массы населения, поведение репродуктивного населения, выразившееся в ограничении деторождения, ухудшение здоровья населения, высокий уровень смертности, особенно в трудоспособном возрасте, возрастающее влияние на рождаемость уровня жилищных условий и перспектив их улучшения,  многие другие факторы ведут к сложной демографической ситуации в сельском поселении.

2.2. Жилищное хозяйство

Жилищный фонд Пригородного сельского поселения на 01.01.2011 год составил 109,5 тыс. м2 общей площади или 19,1 м2 / человека.

Характеристики жилищного фонда

а) по этажности и материалу стен

| Этажность | Материал стен |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | каменные | дерев. и прочие | Итого |  |
| 1-эт. (тыс. м2 общ. пл.) |  |  | 103 | 94 |
| 2-3 эт. (тыс. м2 общ. пл.) |  |  | 6,5 | 6 |
| Итого (тыс. м2 общ. пл.) |  |  | 109,5 | 100 |

Муниципальный жилой фонд – 6,2 тыс. м2;

Жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 103,3 тыс. м2.

б) по степени амортизации

| Наименование показателей | Группировка строений по износу |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30% | 31%-70% | >70% |  |
| Жилищный фонд всего, тыс. м2 общ. пл. |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |

в) по степени благоустройства

| Наименование показателей | Всего | в том числе: оборудованный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | канализацией (выгр. ямы) | отопление местное | горячим водоснаб. местное | ваннами (душем) | газом |
| Жилищный фонд, всего, тыс. м2 общ. пл. |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |

г) структура жилого фонда

| Категория жилищного фонда | Жилищный фонд (сущ.) |  | Расселение, % | Население, ( чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 общ. пл. | % |  |  |
| Многоквартирный | 6464,4 | 6,0 |  |  |
| Наход. в управлении | 6138,5 |  |  |  |
| Малоэтажный усадебный | 103035 | 94,0 |  |  |
| Итого | 109500 | 100 |  |  |

Как видно из приведенных показателей, 94% всего жилищного фонда размещается в 1 этажной усадебной застройке; 6% - в 2-х этажных секционных жилых домах.

Уровень инженерного благоустройства  средний.

Отсутствует  водопровод в д. Бочиновка, в с. Стрелецкие хутора, в с. Песковатка - Боярская, в с. Пригородка.

Отсутствует уличное освещение в с. Стрелецкие Хутора, частично в с. Пригородка.

94,4% общего объема жилищного фонда (103,3 м2) находится в частной собственности граждан.

2.3. Водопроводно-канализационное хозяйство

В Пригородном сельском поселении потребителями воды хозяйственно-питьевого назначения являются: постоянное население, с/х предприятия, питающиеся от сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Система водоснабжения Пригородного сельского поселения состоит из отдельных скважин, объединяемых сетями водопровода, и шахтных колодцев.

Изношенность сетей водопровода составляет 70%.

Водозаборные скважины   не имеют в наличии ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны.

Количество действующих скважин – 18 штук, три из них обслуживает ООО «Водоканал». На территории Пригородного сельского поселения имеется 15 водонапорных башен, три башни обслуживает ООО

«Водоканал». Износ башен составляет 90%.

Данные по существующим сетям водопровода и канализации приведены в таблице № 1.

| Наименование сельского поселения | Объекты водоснабжения |  |  | Объекты водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сети, км | Скважины, шт. | Башни, шт. | Сети, км | КНС, шт. | Очистные сооружения, шт. |
| Пригородное сельское поселение | 5.5 | 18 | 15 | - | - | - |
| Итого | 5.5 | 18 | 15 | - | - | - |

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 30%.

Для расчета водопотребления приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного (за год) водопотребления на одного потребителя согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетные данные сведены в таблицу № 2.

Водопотребление:

| № п/п | Наименование административного района (сельского поселения) | Население, чел. | Нормы водопотребления л/сут.чел. | Хоз-бытовое водопотребление Qср. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пригородное сельское поселение | 5740 | 190 | 1091.0 |
|  | Итого | 5740 |  | 1091.0 |

Максимальный суточный расход при Ксут.мах. = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» составит:

Ксут.мах. = 1091.0 х 1,2 = 1309.0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных и с/х предприятий (20% Qсут.мах.) максимальный суточный расход составит:

Qмах = 1571.0 м3/сут.

На расчетный срок, с условием оборудования новой и существующей застройки внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями и принятым удельным водопотреблением 230 л/сут.чел., максимальный суточный расход при численности 6400 чел. составит:

Qрасч.срок мах.сут.  = 1472.0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qрасчетный срок сут.мах.) максимальный суточный расход на расчетный срок составит:

Qрасчетный срок мах = 1766.0 м3/сут.

Так как изношенность сетей составляет 70%, необходима реконструкция уличных водопроводных сетей с  заменой поврежденных труб на чугунные трубы с шаровидным графитом или из неметаллических материалов со сроком службы не менее 50 лет. В Пригородном сельском поселении предусматривается прокладка новых водопроводных сетей в существующей и проектируемой застройке.

Необходимо произвести тампонирование неработающих скважин или, при целесообразности, их ремонт, а также строительство новых и расширение существующих водозаборов. Необходимо провести капитальный ремонт существующих и строительство новых павильонов над скважинами, оборудовать зоны санитарной охраны первого пояса скважин. Предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен с заменой оборудования, каркаса и трубопроводов, а также строительство новых водонапорных башен.

На водозаборах, в которых имеется превышение нормативного показателя по содержанию железа, на основании лабораторных испытаний, необходимо предусмотреть установку очистки питьевой воды от железа.

Пожаротушение поселков предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечивается свободный проезд пожарных машин.

На территории Пригородного сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Канализование части домов решено в выгребы (30%), остальные имеют дворовые уборные. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными автоцистернами.

Сливная станция для приема стоков из выгребов отсутствует. Особую опасность представляет неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных поселений.

Для расчета водоотведения приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного за год водоотведения на одного потребителя согласно п.2.1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетные данные сведены в таблицу № 3.

Расчетные данные сведены в таблицу.

Водоотведение:

| № п/п | Наименование административного района (сельского поселения) | Население, чел. | Нормы водоотведения л/сут.чел. | Хоз-бытовое водоотведение Qср. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пригородное сельское поселение | 5740 | 190 | 1091.0 |
|  | Итого | 5740 |  | 1091.0 |

Максимальный суточный расход при Ксут.мах. = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 составит:

Qсут.мах. = 1091.0 х 1,2 = 1309.0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных и с/х предприятий (20% Qсут.мах.) максимальный суточный расход составит:

Qмах = 1571.0 м3/сут.

На расчетный срок, с условием оборудования новой и существующей застройки внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями и принятым удельным водопотреблением 230 л/сут.чел., максимальный суточный расход при численности 6400 чел. составит:

Qрасч.срок мах.сут.  = 1472.0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qрасчетный срок сут.мах.) максимальный суточный расход на расчетный срок составит:

Qрасчетный срок мах = 1766.0 м3/сут.

2.4. Теплотехническое хозяйство

Теплоснабжение поселения предусмотрено от автономных источников тепла (АИТ) или локальных котельных (в общественных и административных зданиях), работающих на газовом топливе. На сегодняшний день в  сельском поселении Пригородный сельсовет 88,8% от общей площади жилого сектора оборудовано индивидуальными теплогенераторными на сетевом газовом топливе и % от общей площади жилого сектора оборудовано газовыми колонками для горячего водоснабжения, в остальных домах используется сжиженный газ 11,23%, печное отопление дровами и углем.

Длина межпоселковых газопроводов - 12,38 м, распределительные - 64,06 м, дворовые -  9,24 м.

На территории с.  Пригородка имеется:

- локальная котельная для теплоснабжения сахарного завода;

- локальная котельная для теплоснабжения МБДОУ детского сада «Искорка» - ИШМА-25-2 шт. Теплосеть протяженностью 17 м.

На территории с. Стрелецкие Хутора имеется:

- локальная котельная для теплоснабжения асфальтового завода;

- локальная котельная для теплоснабжения МБДОУ детского сада «Аистенок» - АГВ-23- 2 шт.

Теплосеть протяженностью 15 м.

На территории д. Бочиновка имеется:

- локальная котельная для теплоснабжения МБДОУ детского сада «Ивушка» - ИШМА 63 – 1 шт. Теплосеть протяженностью 13 м.

2.5. Энергетическое хозяйство

Существующие потребители  сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ запитаны от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Электроснабжение подстанций осуществляется воздушными линиями от существующих ПС 35/10 кВ «Поддубровка», ПС 35/10 кВ «Бочиновка»,  ПС 110/35/10 кВ «Усмань» по смешанной схеме.

Количество и установленная мощность трансформаторов (Sуст.) ПС 110/35 «Усмань» -  2 х 16 МВА, ПС 35/10 кВ  «Поддубровка» - 2 х 2,5 МВА, ПС 35/10 кВ  «Бочиновка» - 2 х 4,0 МВА.

Электроснабжение КТП-53 (1 х 100 кВА), КТП-197 (1 х 63 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «Поддубровка» от ПС 35/10 кВ «Поддубровка». Электроподстанции расположены в с. Медовка.

Электроснабжение КТП-116 (1 х 116 кВА), КТП-125 (1 х 100 кВА), КТП-259 (1 х 60 кВА), КТП-119 (1 х 250 кВА), КТП-202 (1 х 400 кВА), КТП-203 (1 х 400 кВА), КТП-217 (1 х 160 кВА)  осуществляется ВЛ-10 кВ «Фидер № 4» от ПС 110/35/10 кВ «Усмань». Электроподстанции расположены в с. Медовка и с-зе «Усманский».

Электроснабжение КТП-193 (1 х 160 кВА), КТП-222 (1 х 160 кВА), КТП-529 (1 х 63 кВА), КТП-98 (1 х 250 кВА), КТП-133 (1 х160 кВА), КТП-556 (1 х 250 кВА), КТП-268 (1 х 63 кВА),         КТП-137 (1 х 100 кВА), КТП-138 (1 х 200 кВА), КТП-160 (1 х 250 кВА), КТП-223 (1 х 160 кВА), КТП-136 (1 х 160 кВА), КТП-31 (1 х 400 кВА), КТП-438 (1 х 40 кВА),  КТП-262 (1 х 160 кВА), КТП-97 (1 х 40 кВА), КТП-829 (1 х 63 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «Фидер № 7» от ПС 110/35/10 кВ «Усмань». Электроподстанции расположены в с. Стрелецкие Хутора  (с. Стрельцы).

Электроснабжение ТП-143 (2 х 630 кВА), КТП-480 (1 х 40 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «Фидер № 9» от ПС 110/35/10 кВ «Усмань». Электроподстанции расположены в СП «Усманское».

Электроснабжение КТП-252 (1 х 250 кВА), КТП-274 (1 х 250 кВА), КТП-669 (1 х 100 кВА), КТП-676 (1 х 160 кВА) осуществляется  ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС 110/35/10 кВ «Усмань». Электроподстанции расположены в с. Пригородка.

Электроснабжение КТП-139 (1 х 400 кВА), КТП-140 (1 х 400 кВА), КТП-778 (1 х 40 кВА), КТП-45 (1 х 100 кВА), КТП-833 (1 х 160 кВА), КТП-843 (1 х 63 кВА), КТП-35 (1 х 100 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «Фидер № 2» от ПС 110/35/10 кВ «Усмань». Электроподстанции расположены в с. Пригородка и c.  Песковатка Боярская.

Электроснабжение КТП-156 (1 х 400 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «Фидер № 1» от ПС 110/35/10 кВ «Усмань». Электроподстанция расположена в с. Пригородка.

Электроснабжение КТП-62 (1 х 250 кВА), КТП-142 (1 х 400 кВА), КТП-800 (1 х 40 кВА),  ТП-143 (400 + 560 кВА), КТП-827 (1 х 100 кВА), КТП-129 (2 х 630 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «Фидер № 5» от ПС 110/35/10 кВ «Усмань». Электроподстанции расположены в с. Пригородка.

Электроснабжение КТП-104 (1 х 160 кВА), КТП-96 (1 х 400 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «Фидер № 3» от ПС 110/35/10 кВ «Усмань». Электроподстанции расположены в с. Стрелецкие Хутора (с. Стрельцы).

Электроснабжение КТП-171 (1 х 100 кВА), КТП-671П (1 х 400 кВА), КТП-152 (1 х 100 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «Сельхозхимия» от ПС 110/35/10 кВ «Усмань». Электроподстанции расположены в с. Стрелецкие Хутора (с. Стрельцы).

Электроснабжение КТП-61 (1 х 250 кВА) осуществляется ВЛ-10 кВ «Фидер № 12» от ПС /35/10 кВ «Бочиновка». Электроподстанция расположена в с. Пригородка.

Существующие сети 0,4 кВ на плане не показаны.

Суммарная полная мощность по результатам замеров максимума нагрузки Smax (по итогам зимнего замера максимума нагрузки на 2011 г.) составляет:

ПС 35/10 кВ «Поддубровка» - 1,16 МВА;

ПС 35/10 кВ «Бочиновка» - 2,19 МВА;

ПС 110/35/10 кВ «Усмань» - 13,13 МВА.

2.6. Газовое хозяйство

По территории поселения, с запада на север протекает р. Полевая Излегоще. Основным типом жилой застройки является усадебная застройка с относительно четкой структурой сетки улиц, в с. Пригородка имеются несколько 2-х этажных двухподъездных домов.

В системе газоснабжения используется природный газ (теплотворная способность 8020 ккал/м3, удельный вес 0,68 кг/м3) и, частично, сжиженный.

Природный газ поступает от ГРС «Усмань» Усманского района.

По территории сельского поселения проходит распределительный газопровод высокого (Р≤1.2 МПа и Р≤0.6 МПа ) и среднего давления.

От газопроводов высокого и среднего давления через ГРП и ШРП, обеспечивающих стабильную подачу газа потребителям необходимого давления, осуществляется подача газа в распределительную систему по газопроводам низкого давления.

Общая протяженность сетей газоснабжения составляет:

- высокого давления  — 18,188 км;

- среднего давления — 7,668 км;

- низкого давления — 38,289 км.

Газ используется для объектов социального значения на нужды отопления и горячего водоснабжения (теплоснабжение от локальных котельных, работающих на газовом топливе).

В частной застройке газ расходуется на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (использование автономных источников тепла, расположенных в собственных теплогенераторных жилых домов).

Годовой расход газа на Пригородное поселение составляет 11077,661 тыс. м3/год.

Обеспечение населения газом по данным на 2012 год составляет 82,8 % от общего количества:

- природным газом — 73,5 %,

- сжиженным газом — 9,3 %.

Расчет по определению расхода газа выполнен по данным теплотехнического расчета (по укрупненным показателям) с учетом расхода газа на пищеприготовление в индивидуальной застройке (по номинальному расходу газа газовыми плитами с учетом коэффициента одновременности их действия).

Расходы газа на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, оборудованного индивидуальными АИТ для отопления и газовыми водонагревателями для горячего водоснабжения на сетевом газовом топливе, по состоянию на 2012г. представлены в таблице 1.

| N п/п | Наименование населенного пункта | Население (общее кол-во), чел.. | Жилой фонд, тыс.м2 | Расход тепла, МВт |  |  | Расход газа, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На отопление | На горячее водоснабжение | Всего | На отопление и ГВС | На приготовление пищи | Всего |
| 1 | Пригородное поселение | 5740 | 109,50 | 8,065 | 8,41 | 16,48 | 1968,1 | 548,4 | 2516,5 |

*  -  расход газа на пищеприготовление принят для всего существующего

жилого фонда.

Расходы газа для теплоснабжения существующих общественных и административных зданий представлены в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Потребитель | Расход тепла, МВт |  |  |  | Расход газа, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопле-ние | На горячее водоснабжение | На вентиля- цию | Всего | На отопление, ГВС и вентиляцию | Всего |
| 1 | Детский сад «Аистенок» на 15 мест и библиотека в с.Стрелецкие Хутора | 0,0144 | 0,036 | 0,0041 | 0,055 | 6,6 | 6,6 |
| 2 | Дом культуры в с.Стрелецкие Хутора | 0,023 | - | 0,015 | 0,038 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Магазин — 2 шт. в с.Стрелецкие Хутора | 0,012 | 0,018 | - | 0,03 | 3,6 | 3,6 |
| 4 | Детский сад «Ивушка» на 16 мест в д.Бочиновка | 0,0144 | 0,036 | 0,0041 | 0,055 | 6,6 | 6,6 |
| 5 | Дом культуры в д.Бочиновка | 0,008 | - | 0,00521 | 0,01321 | 1,6 | 1,6 |
| 6 | Библиотека в д.Бочиновка | 0,003 | - | 0,00203 | 0,00503 | 0,6 | 0,6 |
| 7 | Магазин — 2 шт. в д.Бочиновка | 0,012 | 0,018 | - | 0,03 | 3,6 | 3,6 |
| 8 | Детский сад «Искорка» на 45 мест в с.Пригородка | 0,025 | 0,036 | 0,00724 | 0,06824 | 8,2 | 8,2 |
| 9 | ФАП в с.Пригородка | 0,0043 | 0,02 | 0,0031 | 0,0274 | 3,3 | 3,3 |
| 10 | Библиотека в с.Пригородка | 0,0023 | - | 0,00203 | 0,00433 | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Магазин — 2 шт. в с.Пригородка | 0,012 | 0,018 | - | 0,03 | 3,6 | 3,6 |
| 12 | ФАП в с.Медовка | 0,0043 | 0,02 | 0,0031 | 0,0274 | 3,3 | 3,3 |
| 13 | Магазин в с.Медовка | 0,006 | 0,009 | - | 0,015 | 1,8 | 1,8 |
|  | Всего | 0,1407 | 0,211 | 0,04594 | 0,3984 | 47,8 | 47,8 |

Раздел 3. План развития сельского поселения Пригородный сельсовет

Комплексная оценка территории  показала, что территориальные  ресурсы внутри границ населенных пунктов с. Пригородка, с. Стрелецкие Хутора, с. Медовка, с. Песковатка  Казачья,  с. Песковатка  Боярская и д. Бочиновка практически исчерпаны, и для градостроительного развития (размещение усадебной застройки, промышленности, рекреационных зон) необходимо включить в границы с. Пригородка участок из земель сельхозназначения, общей площадью 553 га; в с. Стрелецкие Хутора участок из земель сельхозназначения, общей площадью 415 га; в с. Песковатка  Казачья участок из земель сельхозназначения, общей площадью 99,5 га; в  с. Медовка участок из земель сельхозназначения, общей площадью 30 га; в д. Бочиновка участок из земель сельхозназначения, общей площадью 43,4 га; в с. Песковатка Боярская участок из земель сельхозназначения, общей площадью 16 га. Итого для развития населенных пунктов требуется увеличить их территории на 1156,9 га. Кроме того генеральным планом предлагается закрепить сложившуюся территорию ж/д пл. Беляево в количестве 8,3 га, как территорию населенного пункта, расположенную в полосе отвода железной дороги на г. Воронеж.

| № | Населенный пункт | Местоположение участка, включаемого в границы населенного пункта или исключаемого из его границ (кадастровый номер квартала) | Площадь участка, га | цель планируемого использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Пригородка | Площадка 1.1, 1.2, 1,3, 1.4, 2.1, 2.2, 11, 12, 13, 14 (48:16:1090501 48:16:530401 48:16:1080101 48:16:1090506 48:16:1090601) | 553 | для размещения усадебной и промышленной застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 2 | с. Стрелецкие Хутора | Площадка 4.1-4.9, 5.1-5.3, 6 (48:16:109051) | 415 | для размещения усадебной, с/х и промышленной застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 3 | с. Песковатка Казачья | Площадка 9.1-9.4 (48:16:1180201) | 99,5 | для размещения усадебной застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 4 | с. Медовка | Площадка 7, 8 (48:16:1081001 48:16:1090501) | 30 | для размещения усадебной застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 5 | д. Бочиновка | Площадка 10.1-10.3 (48:16:1130401) | 43,4 | для размещения усадебной застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 6 | с. Песковатка Боярская |  | 16,0 | для размещения усадебной застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
|  | Итого: | Площадь включаемых участков | 1156,9 |  |  |

Баланс проектного использования территорий населенных пунктов приводится в следующей таблице:

| №№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок на (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, всего: | га | 408,75 | 1565,65 |
|  | В том числе: | га |  |  |
|  | 1.д. Бочиновка | га | 67,45 | 110,85 |
|  | 2.с. Медовка | га | 40,45 | 70,45 |
|  | 3.с. Песковатка Боярская | га | 15,25 | 31,25 |
|  | 4.с. Песковатка Казачья | га | 10,49 | 109,99 |
|  | 5.с. Пригородка | га | 15,48 | 707,78 |
|  | 6.с. Стрелецкие Хутора | га | 120,33 | 535,33 |
|  | 7.ж/д пл. Беляево | га | 8,3 | 8,3 |
|  | - Распределение земель по видам использования в границах населенных пунктов: |  |  |  |
|  | Зона жилой застройки и приусадебных участков |  | 350,08 | 556,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 2-3 эт. секционная застройка |  | 5,57 | 5,57 |
|  | - усадебная застройка |  | 344,51 | 550,51 |
|  | - коллективные сады и дачи |  | - | - |
|  | Зона общественно - деловая |  | 1,71 | 22,31 |
|  | в т. ч.: - учреждений образования |  | - | 3,4 |
|  | Производственная зона |  | - | 165,1 |
|  | Коммунально-складская зона |  | - | 22,5 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,096 | 0,299 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования |  | 65,17 | 693,561 |
|  | в т. ч.: - сельскохозяйственные предприятия | га | - |  |
|  | Зона рекреации | га | - | 70,5 |
|  | в т. ч.: - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 47,5 |
|  | Зоны специального назначения, в том числе: | га | - | 35,3 |
|  | - кладбища | га | - | 11,4 |
|  | - санитарно – защитные насаждения | га | - | 23,9 |
|  | Иные территории | га | - | - |

Активное развитие ж/д ст. Беляево на данном этапе не предвидится, поэтому основное развитие должен получить центр поселения — с. Пригородка и с. Стрелецкие Хутора. Увеличение территории для строительства жилья, а, следовательно, изменение границ населенного пункта, предусматривается в с. Куликово, с. Стрецкие Хутора, с. Медовка, с. Песковатка  Казачья,    с. Песковатка  Боярская, д. Бочиновка, территория сел на расчетный срок генплана увеличится на 1156,9 га и составит 1565,65 га. Общая проектная территория всех населенных пунктов -  1565,65  га.

На ж/д пл. Беляево, ввиду малочисленности, проектные предложения даны в пределах существующей территории, то есть развитие возможно в существующих, предлагаемых к утверждению, границах.

3.1. Жилищное строительство

На первую очередь строительства (2022 год), исходя из пропорционального ввода жилищного фонда, может быть построено 41,25 тыс. м2 общей площади.

Жилищное строительство предполагается  малоэтажное усадебное.

Размещение нового жилищного фонда на I очередь строительства представлено в следующей таблице:

| №№ п/п | Наименование жилой застройки | Существующее положение | Новое строительство | Жилищный фонд к концу I-ой очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т. м2 общ. пл. | т. м2 общ. пл. | т. м2 общ. пл. |
| 1 | Малоэтажная усадебная | 109,5 | 41,25 | 150,75 |

Численность населения к концу первой очереди – 6070 человек. Жилищная обеспеченность – 30 м2/чел.

Первоочередное жилищное строительство намечается вести в центральной части с. Стрелецкие Хутора на участках, включаемых в границы села – площадка 4.1-4.9, 5.1-5.3, 6 и на проектируемых участках  с. Пригородка – площадка 1.1-1.4, 2.1, 2.2.

3.2. Культурно-бытовое строительство

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере обеспечивает комфортность проживания. В настоящее время в с. Пригородка имеется ряд административно-деловых зданий и объектов культурного обслуживания. Объекты повседневного обслуживания расположены в основном в центре. Генеральный план сохраняет и развивает сложившуюся систему культурно-бытового обслуживания.

Необходимость в некоторых объектах возникнет при достижении расчетной численности населения, по другим — при наличии инвесторов и их коммерческой  заинтересованности.

Поэтому на первую очередь строительства предлагаются  социально необходимые объекты, а под остальные резервируются земельные участки в соответствии  с  картой градостроительного зонирования населенных пунктов.

- Перечень объектов, предлагаемых на первую очередь (2022 г.)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Расчетн. емкость | Строит. Объем, тыс. м3 | Местоположение (функциональная зона) | Установление зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | мест | 260 | 6,5 | с. Стрелецкие Хутора | Не требуется |
| 2 | Школа | мест | 1152 | 37,0 | с. Стрелецкие Хутора | Не требуется |
| 3 | Аптека | объект | 1 | 0,8 | с. Стрелецкие Хутора | Не требуется |
| 4 | Магазин продовольственных товаров | м² торг. пл. | 92 80 | 1,2 0,9 | с. Пригородка, с. Стрелецкие хутора | Не требуется |
| 5 | Магазины непродовольственных товаров | м² торг. пл. | 350 400 287 | 4,2 4,8 3,5 | с. Стрелецкие Хутора, с. Песковатка Казачья, д. Бочиновка | Не требуется |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 45 | 4,0 | с. Песковатка Казачья | Не требуется |
| 5 | Банно-прачечный комбинат с химчисткой | мест, кг/см | 7 60 | 10,6 | с. Стрелецкие Хутора | СЗЗ-50 м |
| 6 | Лечебно-оздоровительный комплекс | коек | 120 | 36,0 | с. Стрелецкие Хутора | Не требуется |
| 7 | Гостиница | мест | 40 | 5,8 | с. Стрелецкие Хутора | Не требуется |

В условиях рыночной экономики строительство объектов, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром, зависящим от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- наличием инвесторов;

- востребованности предоставляемых услуг;

- рентабельностью отрасли и так далее.

Строительство объектов культурно-бытового обслуживания, определенных расчетом, в полном объеме сложно выполнимая задача.

Поэтому необходимо выбрать приоритетные направления:

- обеспечение объектами соцкультбыта населения районов нового жилищного строительства  с учетом радиуса обслуживания;

- нормативное обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями и резервирование земельных участков под д/сады;

- формирование сети учреждений, организующих досуг всех групп населения по интересам.

3.3. В сфере теплоснабжения:

Теплоснабжение новой и существующей капитальной застройки предлагается:

– для нового и существующего жилого фонда – от индивидуальных генераторов тепла, работающих на газовом топливе;

– для общественных зданий – от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных котельных (блочно-модульных автоматизированных котельных), работающих на газовом топливе.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения Пригороднего сельского поселения необходимо поэтапное проведение следующих мероприятий:

– техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД и хорошими экологическими характеристиками;

– применение для нового строительства блочно-модульных котельных заводской готовности;

– использование при строительстве новых и реконструкции существующих внутриплощадочных теплосетей, труб с высокоэффективной теплоизоляцией.

Согласно проведенных предварительных расчетов рекомендуется теплоснабжение объектов соцкультбыта перспективной застройки Пригородского сельского поселения осуществлять от локальных автоматизированных котельных на газовом топливе. Котельные могут быть отдельно-стоящие, встроенные или пристроенные к планируемым зданиям.

Перечень котельных для объектов перспективной застройки в с. Стрелецкие Хутора:

Котельная № 1 для детского сада на 223 места (V = 6500 м3) + школа на 1152 места   (V = 37000 м3) – блочно-модульная котельная БМК– 3,1 МВт.

- Котельная № 2 для бассейна (V = 32000 м3)  – блочно-модульная котельная БМК–2,5 МВт (прим. в с. Пригородка).

- Котельная № 3 для бани (V = 10600 м3) – блочно-модульная котельная БМК–1,5 МВт

- Котельная № 4 для лечебно-оздоровительного центра (V = 36000 м3) – блочно-модульная  котельная БМК–2,0 МВт.

- Котельная № 5 для культурно-оздоровительного центра (V  = 4700 м3) + торговый центр (V = 12300 м3) – блочно-модульная котельная БМК–1,5 МВт.

- Гостиница 40 мест (V = 5800  м3) – блочно-модульная котельная БМК–0,3 МВт.

Перечень котельных для объектов перспективной застройки в с. Песковатка Казачья:

- Котельная № 7 для  предприятия бытового обслуживания – блочно-модульная котельная БМК–0,25 МВт.

Для остальных позиций общественных зданий обеспечение теплом предлагается от индивидуальных теплогенераторов тепла.

3.4. В сфере водоснабжения:

Так как изношенность сетей составляет 70%, необходима реконструкция уличных водопроводных сетей с  заменой поврежденных труб на чугунные трубы с шаровидным графитом или из неметаллических материалов со сроком службы не менее 50 лет. В Пригородном сельском поселении предусматривается прокладка новых водопроводных сетей в существующей и проектируемой застройке.

Необходимо произвести тампонирование неработающих скважин или, при целесообразности, их ремонт, а также строительство новых и расширение существующих водозаборов. Необходимо провести капитальный ремонт существующих и строительство новых павильонов над скважинами, оборудовать зоны санитарной охраны первого пояса скважин. Предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен с заменой оборудования, каркаса и трубопроводов, а также строительство новых водонапорных башен.

На водозаборах, в которых имеется превышение нормативного показателя по содержанию железа, на основании лабораторных испытаний, необходимо предусмотреть установку очистки питьевой воды от железа.

Пожаротушение поселков предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечивается свободный проезд пожарных машин.

3.5. В сфере газификации:

- переход на 100% использование природного газа, перевод  объектов использующих сжиженный газ;

- техническое перевооружение системы газоснабжения в соответствии с программой развития отрасли, способствующее безопасности и непрерывности газоснабжения;

- модернизацию существующих котельных с целью повышения к.п.д. использования топлива, повышая экологичность объектов;

- строительство новых газопроводов, ГРПШ для газоснабжения жилой застройки, автономных источников тепла для прогнозируемых объектов социально- коммунальной службы.

Газ используется:

- на отопление, горячее водоснабжение общественных и административных зданий (от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных котельных, работающих на газе);

на бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (от индивидуальных генераторов тепла, работающих на газовом топливе).

Для проектируемой жилой застройки в Пригородном поселении предусматриваются газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ).

Для газоснабжения проектируемых объектов соцкультбыта запроектированы котельные и теплогенераторные с установкой ГРПШ.

Для перспективного газоснабжения поселения предлагаются к строительству газорегуляторные пункты заводского изготовления, газопроводы высокого     (Р≤1.2 МПа и Р≤0.6 МПа), среднего и низкого давления.

Для газоснабжения проектируемой застройки предусмотрены ГРПШ в количестве 28 штук.

Подключение осуществляется к действующим газопроводам высокого         (Р≤1.2 МПа и Р≤0.6 МПа), среднего и низкого давления.

Объемы по модернизации и развитию газового хозяйства Пригородного поселения представлен в таблице 4.

Таблица 4

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ N1 (для снижения давления с высокого Р<1.2 МПа до среднего и для жилой зоны — площадка N1.1) | шт | 1 | с.Пригородка, район новой застройки | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 2 | ГРПШ N2 (для котельной БМК-2.5 МВт бассейна со спортзалом) | шт | 1 | с.Пригородка, район новой застройки, площадка N1.4 | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 3 | ГРПШ N3 (для теплогенераторной магазина непродовольственных товаров) | шт | 1 | с.Пригородка, район новой застройки, площадка N1.3 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 4 | ГРПШ N4 (для теплогенераторной магазина продовольственных товаров) | шт | 1 | с.Пригородка, район новой застройки, площадка N1.2 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 5 | ГРПШ N5 (для теплогенераторной пождепо) | шт | 1 | с.Пригородка, район новой застройки | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 6 | ГРПШ N6 (для котельной БМК-2.0 МВт лечебно-оздоровительного комплекса) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.4 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 7 | ГРПШ N7 (для снижения давления с высокого Р<1.2 МПа до среднего и для жилой зоны — площадка N4.1) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 8 | ГРПШ N8 (для котельной БМК-1.5 МВт банно-прачечного комбината с химчисткой) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.5 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 9 | ГРПШ N9; 10; 11 (для жилой зоны — площадка N4.1) | шт | 3 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 10 | ГРПШ N12 (для котельной БМК-1.5 МВт культурно-оздоровительного и торгового центров) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.3 | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 11 | ГРПШ N13 (для котельной БМК-0.3 МВт гостиницы) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.3 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 12 | ГРПШ N14 (для котельной БМК-3.1 МВт детского сада и школы) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.3 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 13 | ГРПШ N15 (для теплогенераторной кафе) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.8 | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 14 | ГРПШ N16 (для теплогенераторной рынка) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.8 | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 15 | ГРПШ N17 (для теплогенераторной аптеки ) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.4 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 16 | ГРПШ N18 (для теплогенераторной отделения сбербанка) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.3 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 17 | ГРПШ N19 (для теплогенераторной магазина продовольственных товаров) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.2 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 18 | ГРПШ N20; 21 (для жилой зоны — площадка N4.1) | шт | 2 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 19 | ГРПШ N22 (для теплогенераторной автосервиса) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N18 | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 20 | ГРПШ N23 (для жилой зоны — площадка N7) | шт | 1 | с.Медовка, район новой застройки | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 21 | ГРПШ N24 (для жилой зоны — площадка N10.1) | шт | 1 | д.Бочиновка, район новой застройки | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 22 | ГРПШ N25 (для теплогенераторной магазина продовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания) | шт | 1 | д.Бочиновка, район новой застройки, площадка N10.2 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 23 | ГРПШ N26 (для жилой зоны — площадка N9.1) | шт | 1 | с.Песковатка Казачья, район новой застройки | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 24 | ГРПШ N27 (для жилой зоны — площадка N9.1) | шт | 1 | с.Песковатка Казачья, район новой застройки | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 25 | ГРПШ N28 (для котельной БМК-0.25 МВт предприятия бытового обслуживания) | шт | 1 | с.Песковатка Казачья, район новой застройки, площадка N9.2 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 26 | Газопровод высокого давления Р≤1.2 МПа: - d57 мм (к ГРПШ N6,10,22,24, 25) - d89 мм (к ГРПШ N1,20,21) - d108 мм (к ГРПШ N7) | км км км | 0,40 0,55 0,05 | с.Пригородка, с.Стрелецкие Хутора, д.Бочиновка | Новое стро-во | I очередь стро-ва, расчетный срок |
| 27 | Газопровод высокого давления Р≤0.6 МПа: - d108 мм (к ГРПШ N26) | км | 0,50 | с.Песковатка Казачья | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 28 | Газопровод среднего давления: - d57 мм (к ГРПШ N3,4,5,9,11, 13,15,16,17,18,19,23,28) - d89 мм (к ГРПШ N2,8,12) - d108 мм (к ГРПШ N14,27) - d159 мм (от ГРПШ N7) | км км км км | 2,15 1,45 1,70 0,80 | с.Пригородка, с.Стрелецкие Хутора, д.Бочиновка, с.Песковатка Казачья | Новое стро-во | I очередь стро-ва, расчетный срок |
| 29 | Газопровод низкого давления: - d219 мм - d159 мм - d108 мм - d89 мм | км км км км | 5,50 6,45 11,75 9,0 | с.Пригородка, с.Стрелецкие Хутора, д.Бочиновка, с.Песковатка Казачья | Новое стро-во | I очередь стро-ва, расчетный срок |

1. Подключение коммунально-складской зоны (площадка N3) и промышленного предприятия (площадка N3.1) на северо-востоке с.Пригородка,  возможно от существующего газопровода высокого (Р≤0.6 МПа) давления, проложенного к существующему ГРП, расположенному по ул. Шолохова в с.Пригородка .

Протяженность проектируемого газопровода высокого (Р≤0.6 МПа) давления составит ≈0.2 км до площадки N3.1.

2. Газоснабжение промышленной зоны (площадка N5.1), коммунально-складской зоны (площадка N5.2) и сельскохозяйственной зоны (площадка N5.3) на юго-западе с.Стрелецкие Хутора  предусматривается от существующего газопровода высокого (Р≤1.2 МПа) давления Дн 159мм, проложенного к существующему ГРП в районе ул.Телегина в с.Стрелецкие Хутора.

Протяженность проектируемого газопровода высокого (Р≤1.2 МПа) давления составит ≈0.05 км до площадки N5.1.

3. Подключение промышленных зон (резервируемые площадки N11,12,13) на юго-западе с.Пригородка возможно от существующего газопровода высокого (Р≤1.2 МПа) давления Дн 114мм, проложенного к с.Студенки.

Протяженность проектируемого газопровода высокого (Р≤1.2 МПа) давления составит ≈0.55 км до площадки N11.

4. Газоснабжение промышленных зон (резервируемые площадки N14 на северо-востоке поселения и N15 на севере поселения на территории Никольского поселения) предусматривается от существующего газопровода высокого (Р≤1.2 МПа) давления Дн 159мм, проложенного к с.Стрелецкие Хутора.

Протяженность проектируемого газопровода высокого (Р≤1.2 МПа) давления составит ≈0.7 км до площадки N14 и ≈0.02 км до площадки N15.

5. Подключение  сельскохозяйственной зоны (резервируемая площадка N16) на северо-западе поселения возможно от существующего газопровода высокого (Р≤1.2 МПа) давления Дн 114мм, проложенного к существующему ШРП в с.Медовка.

Протяженность проектируемого газопровода высокого (Р≤1.2 МПа) давления составит ≈1,0 км.

Всего по поселению:

- газорегуляторных пунктов шкафных:

- с двухступенчатым регулированием — 9 шт.,

- с одноступенчатым регулированием — 19 шт.;

- газопровода высокого давления Р≤1.2 МПа — 1,0 км;

- газопровода высокого давления Р≤0.6 МПа — 0,5 км;

- газопровода среднего давления — 6,1 км;

- газопровода низкого давления — 32,7 км.

Общий расход газа на существующую застройку составит — 3053,0 м3/ч.

На новое строительство жилья и объектов соцкультбыта  - 2956,4 м3/ч.

Общий максимально-часовой расход на сельское поселение составит —   6009,4 м3/ч.

Максимально-часовые расходы газа для существующей и новой застройки выполнены на основании данных теплотехнического расчета по укрупненным показателям.

Максимально-часовые расходы на пищеприготовление в жилой застройке определены по номинальным расходам газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа представлены в таблицах

| N п/п | Наименование населенного пункта | Жилой фонд тыс.м2 | Кол-во домов, шт. | Расход тепла, МВт |  |  | Расход газа, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На отопление | На ГВС | Всего | На отопление и ГВС | На приготовление пищи | Всего |
| 1 | с.Пригородка | 5,8 | 58 | 0,61 | 0,43 | 1,04 | 124,2 | 16,7 | 140,9 |
| 2 | с.Стрелецкие Хутора | 43,2 | 432 | 4,522 | 3,2 | 7,722 | 922,2 | 101,1 | 1023,3 |
| 3 | с.Медовка | 5,5 | 55 | 0,58 | 0,41 | 0,99 | 118,2 | 15,8 | 134,0 |
| 4 | с.Песковатка Казачья | 20,8 | 208 | 2,18 | 1,53 | 3,71 | 443,1 | 54,1 | 497,2 |
| 5 | д.Бочиновка | 7,2 | 72 | 0,754 | 0,5303 | 1,2843 | 153,4 | 20,3 | 173,7 |
|  | Всего | 82,5 | 825 | 8,646 | 6,1 | 14,75 | 1761,1 | 208,0 | 1969,1 |

| N п/п | Потребитель | Расход тепла, МВт |  |  |  | Расход газа, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На горячее водоснабжение | На вентиляцию | Всего | На отопление, ГВС и вентиляцию | Всего |
| с.Стрелецкие Хутора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 223 места | 0,13 | 0,2 | 0,0374 | 0,3674 | 43,9 | 43,9 |
| 2 | Школа на 1152 места | 0,642 | 0,204 | 0,9 | 1,746 | 208,5 | 208,5 |
| 3 | Бассейн и спортзал | 0,724 | 0,468 | 0,395 | 1,587 | 189,5 | 189,5 |
| 4 | Банно-прачечный комбинат | 0,216 | 0,15 | 0,61 | 0,976 | 116,6 | 116,6 |
| 5 | Лечебно-оздоровительный комплекс | 0,621 | 0,099 | 0,52 | 1,24 | 148,1 | 148,1 |
| 6 | Культурно-оздоровительный центр | 0,11 | 0,291 | 0,078 | 0,479 | 57,2 | 57,2 |
| 7 | Гостиница на 40 мест | 0,14 | 0,113 | 0,029 | 0,282 | 33,7 | 33,7 |
| 8 | Отделение сбербанка | 0,043 | 0,03 | 0,009 | 0,082 | 9,8 | 9,8 |
| 9 | Магазин продовольственных товаров | 0,018 | 0,009 | - | 0,027 | 3,2 | 3,2 |
| 10 | Магазин непродовольственных товаров | 0,082 | 0,009 | - | 0,091 | 10,9 | 10,9 |
| 11 | Аптека | 0,133 | 0,0093 | 0,097 | 0,239 | 28,5 | 28,5 |
| 12 | Рынок | 0,042 | 0,05234 | - | 0,09434 | 11,3 | 11,3 |
| 13 | Кафе на 45 мест | 0,0295 | 0,122 | 0,059 | 0,211 | 25,2 | 25,2 |
| 14 | Торговый центр | 0,2 | 0,0175 | 0,175 | 0,393 | 46,9 | 46,9 |
| 15 | Автосервис | 0,0625 | - | - | 0,0625 | 7,5 | 7,5 |
| с.Пригородка |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Продовольственный магазин | 0,024 | 0,009 | - | 0,033 | 4,0 | 4,0 |
| 17 | Пождепо на 2 машины | 0,0125 | 0,016 | 0,0036 | 0,0321 | 3,8 | 3,8 |
| с.Песковатка Казачья |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Магазин непродовольственных товаров | 0,096 | 0,009 | - | 0,105 | 12,5 | 12,5 |
| 19 | Предприятие бытового обслуживания | 0,09 | 0,032 | 0,019 | 0,141 | 16,8 | 16,8 |
| д.Бочиновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Магазин непродовольственных товаров | 0,07 | 0,009 | - | 0,079 | 9,4 | 9,4 |
|  | Всего | 3,4865 | 1,849 | 2,9326 | 8,2701 | 987,3 | 987,3 |

| N п/п | Потребитель | Расход тепла, МВт |  |  |  | Расход газа, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На ГВС | На вентиляцию | Всего | На отопление и ГВС | На приготовление пищи | Всего |
| 1 | Жилая застройка: - существующая - новая | 10,706 8,646 | 9,86 6,1 | - - | 20,572 14,75 | 2456,8 1761,1 | 548,4 208,0 | 3005,2 1969,1 |
| 2 | Объекты соцкультбыта: - существующие - новые | 0,1407 3,4865 | 0,211 1,849 | 0,04594 2,9326 | 0,3984 8,2701 | 47,8 987,3 | - - | 47,8 987,3 |
|  | Всего | 22,9792 | 18,02 | 2,97854 | 43,99 | 5253,0 | 756,4 | 6009,4 |

3.6. В сфере электроснабжения:

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения:

1. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки на северо-востоке с. Песковатка  Казачья (площадка 9.1) проектом предусмотрена установка КТП 11п-1 х250 кВА (расчетная нагрузка, согласно РД 34.20.185-94, составляет – 208 кВт).

2. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки и магазина продовольственных товаров на северо-востоке с. Песковатка  Казачья (площадки 9.1 и 9.2) проектом предусмотрена установка КТП 12п-1 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет - 224 кВт).

3. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки на северо-востоке с. Медовка (площадка 7) проектом предусмотрена установка КТП 9п-1 х 100 кВА (расчетная нагрузка составляет - 102,2 кВт).

4. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки на юго-западе с. Медовка (площадка 8) проектом предусмотрена реконструкция существующей КТП 259-1 х 63 кВА с   заменой трансформатора на 160 кВА (добавляемая расчетная нагрузка составляет - 68,5 кВт).

5. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки и  магазина продовольственных товаров на северо-западе д. Бочиновка (площадка 10.1 и 10.2) проектом предусмотрена установка КТП 10п-1 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет – 159 кВт).

6. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки и банно-прачечного комбината на юге с. Стрелецкие Хутора (площадки 4.1 и 4.5) проектом предусмотрена установка  КТП 8п-1 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет - 219,2 кВт).

7. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки на юго-востоке с. Стрелецкие Хутора (площадка 4.1) проектом предусмотрена установка КТП 5п-1 х 250 кВА и  КТП 7п-1 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет – 216 кВт).

8. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки и магазина продовольственных товаров  на юго-востоке с. Стрелецкие Хутора (площадка 4.1) проектом предусмотрена установка КТП 6п-1 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет – 232 кВт).

9. Для электроснабжения проектируемых объектов социального назначения в центре   с. Стрелецкие Хутора, а именно: детского сада на 223 места, школы на 1152 мест, гостиницы на 40 мест, культурно-досугового центра, сбербанка, торгового центра с объектами соцкультбыта  (площадка 4.3), проектом предусмотрена установка двухтрансформаторной КТП 4п-2 х 630 кВА (расчетная нагрузка составляет – 576 кВт).

10. Для электроснабжения проектируемых объектов социального назначения в центре с. Стрелецкие Хутора, а именно: аптеки, лечебно-оздоровительного комплекса на 120 коек, кафе на 45 мест (площадки 4.4 и 4.8) проектом предусмотрена установка двухтрансформаторной                      КТП 3п-2 х 100 кВА (расчетная нагрузка составляет - 100,6 кВт).

11. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки и магазинов продовольственных и непродовольственных товаров на северо-западе с. Пригородка  (площадки 1.1,  1.2, 1.3) проектом предусмотрена установка КТП 2п-1 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет – 143 кВт).

12. Для электроснабжения бассейна и спортплощадки на северо-западе с. Пригородка (площадка 1.4) проектом  предусмотрена установка двухтрансформаторной  КТП 1п-2 х 100 кВА (расчетная нагрузка составляет – 90 кВт).

Проектируемые трансформаторные подстанции рассчитаны на подключение наружного освещения подъездных дорог в пределах зон под проектируемую застройку.

Согласно СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 проектируемые жилые дома по степени надежности электроснабжения относятся к потребителям III категории  и запитываются от однотрансформаторных КТП. Объекты соцкультбыта, относящиеся к потребителям III  категории, также запитываются от однотрансформаторных КТП.

Объекты соцкультбыта, относящиеся к потребителям II категории, запитываются от двухтрансформаторных КТП. Питание двухтрансформаторных КТП осуществляется от двух независимых взаиморезервируемых источников. Для обеспечения II категории по степени надежности электроснабжения до КТП-1п, КТП-3п и КТП-4п следует проложить дополнительную воздушную линию 10 кВ от независимого источника электроснабжения (отдельной линией от ПС 110/35/10 кВ «Усмань» с другой секции шин, или с другой подстанции, либо ответвлением от любой проходящей независимой ВЛ10 кВ, имеющей необходимый резерв по мощности).

Расчетная мощность потребителей электроэнергии сельского поселения на расчетный срок до 2032 г. составит 3,43 МВА.

Электроснабжение объектов резервных территорий в прогнозе до 2040 г. в настоящем проекте не предусмотрено.

Проектируемые КТП 1п...12п предусматриваются для электроснабжения проектируемых потребителей, для электроснабжения существующих потребителей использовать существующие КТП.

Компенсацию реактивной мощности при коэффициенте мощности ниже 0,94 выполнить на стороне потребителей при проектировании электроустановок.

Релейную защиту, автоматизацию контроля и учета электроэнергии, диспетчеризацию системы электроснабжения предусмотреть при проектировании ТП.

Необходима реконструкция линий ВЛ-10 кВ «Фидер № 2»,  «Фидер № 7» от ПС110/35/10 кВ «Усмань»  с  учетом проектируемой нагрузки.

- Организация сбора и вывоза ТБО:

В Пригородном сельском поселении предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий). Для этого необходимо пополнить парк спецтехники в количестве 2 единиц (грузовой автотранспорт и автопогрузчик) или заключить долговременное соглашение с соответствующими коммунальными организациями района о регулярном вывозе ТБО.  В связи с этим, предлагается  предусмотреть организацию контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз отходов может быть организован: по расписанию, по заявке или по звонку. Планово-регулярная система включает: подготовку к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, и использование вторичных ресурсов.  Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории населенных пунктов.  Обезвреживание ТБО   предусматривается на  районном полигоне, расположенном в Девицком СП.

На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и др. нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных,  нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Районный полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих  веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода образующегося фильтрата,  организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков (в составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов). Также должна быть предусмотрена система дегазации.

5. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

- увеличение строительства водозаборных скважин на 20 %;

- строительство водопровода к домам на 25 %;

- индивидуальной застройки на 15 %;

- повышение качества и надежности водоснабжения потребителей на 30%;

- снижение эксплуатационных затрат на 15 %.

5.1. В сфере теплоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

1.Увеличение применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 % | 4 % | 6 % | 8 % | 10 % |

2. Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки – 7 %;

3. Внедрение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период) – 15 %.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития.

Установлены следующие показатели развития коммунальной инфраструктуры:

- физической доступности коммунальных ресурсов – 10 %;

- экономической доступности коммунальных ресурсов – 5 %;

- надежности, стабильности и безопасности коммунальных ресурсов – 100 %;

- качества коммунальных услуг – 35 %;

- экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг – 15 %;

- эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов – 10%;

- количество аварий в сетях теплоснабжения – 5 %;

- доля потерь в тепловых сетях в зоне действия системы теплоснабжения - 10 %;

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 15 %;

- повышение уровня энергобезопасности и снижение потерь энергоресурсов – 5 %;

- модернизация существующего источника тепловой энергии с повышением на 5 %;

- эффективности выработки тепла, строительство новых и реконструкция существующих сетей – 10 %.

5.2. В сфере водоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

  - Реконструкция и ремонт существующих сетей водопровода и канализации

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % |

  - Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин)

| 2015 | 2016 |
| --- | --- |
| 20 % | 20 % |

  - Строительство водопроводных сетей к домам в населенных пунктах поселения 10 %;

  - Установка станций по очистке воды от железа и сероводорода

| 2014 | 2015 |
| --- | --- |
| 50 % | 50 % |

  - Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

5.3. В сфере водоотведения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

1.Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений на территории поселения – 20 %;

2.Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения – 20 %;

3.Реконструкция существующих канализационных сетей – 100 %;

4.Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на территории поселения– 20 %.

5.4. В сфере газоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения является:

Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории существующей застройки – 15 %.

5.5. В сфере электроснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

1.Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов – 50 %;

2.Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии – 20 %;

3.Приняты меры по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями – 100 %.

Раздел 6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Основными источниками финансирования инвестиционных проектов являются:

-средства областного бюджета;

- средства районного бюджета

-средства бюджета сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2024 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении условий софинансирования, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Глава сельского поселения

Пригородный сельсовет					В.П. Фитисова

Приложение № 1

к Программе «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского

муниципального района Липецкой области РФ на 2014-2024 гг.»

| ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОРГАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИГОРОДНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2024 гг.» |  |
| --- | --- |
| Электроснабжение | тыс.руб. |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) | шт. | 2 | Площадка №9.1 с. Песковатка-Казачья | Новое строительство | Расчетный счет |
|  |  | шт. | 1 | Площадка №7 с. Медовка | -//- | Расчетный счет |
|  |  | шт. | 1 | Сущ. КТП-259 с. Медовка | Реконструкция | Расчетный счет |
|  |  | шт. | 1 | Площадка №10.1 с. Бочиновка | Новое строительство | Расчетный счет |
|  |  | шт. | 3 | Площадка №4.1 с. Стрелецкие хутора | -//- | Расчетный счет |
|  |  | шт. | 1 | Участок №4.3 с.Стрелецкие хутора | -//- | Расчетный счет |
|  |  | шт. | 1 | Площадка №4.4 с.Стрелецкие хутора | -//- | Расчетный счет |
|  |  | шт. | 1 | Площадка №1.1 с. Пригородка | -//- | Расчетный счет |
|  |  | шт. | 1 | Площадка №1.4 с. Пригородка | -//- | Расчетный счет |
|  | ВЛЗ-10кВ | км | 2,0 | от ПС110/35/10 «Усмань» до КТП-1п с.Пригородка (площадка №1.4) | новое строительство | Расчетный счет |
|  |  | км | 4,0 | от ПС110/35/10 «Усмань» до КТП-3п с.Стрелецкие хутора (площадка№4.4 | новое строительство | Расчетный счет |

- Теплоснабжение

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная №1 БМК – 3,1 МВт (для детского сада+школа) | шт. | 1 | Стрелецкие Хутора | новое стр-во | расч. ср. |
| 2 | Котельная №3 БМК – 2,5 МВт (для бассейна) | шт. | 1 | Пригородка | --//-- | --//-- |
| 3 | Котельная №4 БМК –1,5 МВт (для бани ) | шт. | 1 | Стрелецкие Хутора | --//-- | --//-- |
| 4 | Котельная №5 БМК – 2,0 МВт (Лечебно-оздоровительный компалекс) | шт. | 1 | Стрелецкие Хутора | --//-- | --//-- |
| 5 | Котельная №6 БМК – 1,5 МВт (Культурно-оздоровительный+торго вый центр) | шт. | 1 | Стрелецкие Хутора | --//-- | --//-- |
| 6 | Котельная №6 БМК – 0,3 МВт (гостиница ) | шт. | 1 | Стрелецкие Хутора | --//-- | --//-- |
| 7 | Котельная №7 БМК – 0,25МВт (предприятие бытового обслуживания ) | шт. | 1 | Песковатка Казачья | --//-- | --//-- |

- Газоснабжение

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ N1 (для снижения давления с высокого Р<1.2 МПа до среднего и для жилой зоны — площадка N1.1) | шт | 1 | с.Пригородка, район новой застройки | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 2 | ГРПШ N2 (для котельной БМК-2.5 МВт бассейна со спортзалом) | шт | 1 | с.Пригородка, район новой застройки, площадка N1.4 | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 3 | ГРПШ N3 (для теплогенераторной магазина непродовольственных товаров) | шт | 1 | с.Пригородка, район новой застройки, площадка N1.3 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 4 | ГРПШ N4 (для теплогенераторной магазина продовольственных товаров) | шт | 1 | с.Пригородка, район новой застройки, площадка N1.2 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 5 | ГРПШ N5 (для теплогенераторной пождепо) | шт | 1 | с.Пригородка, район новой застройки | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 6 | ГРПШ N6 (для котельной БМК-2.0 МВт лечебно-оздоровительного комплекса) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.4 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 7 | ГРПШ N7 (для снижения давления с высокого Р<1.2 МПа до среднего и для жилой зоны — площадка N4.1) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 8 | ГРПШ N8 (для котельной БМК-1.5 МВт банно-прачечного комбината с химчисткой) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.5 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 9 | ГРПШ N9; 10; 11 (для жилой зоны — площадка N4.1) | шт | 3 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 10 | ГРПШ N12 (для котельной БМК-1.5 МВт культурно-оздоровительного и торгового центров) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.3 | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 11 | ГРПШ N13 (для котельной БМК-0.3 МВт гостиницы) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.3 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 12 | ГРПШ N14 (для котельной БМК-3.1 МВт детского сада и школы) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.3 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 13 | ГРПШ N15 (для теплогенераторной кафе) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.8 | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 14 | ГРПШ N16 (для теплогенераторной рынка) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.8 | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 15 | ГРПШ N17 (для теплогенераторной аптеки ) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.4 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 16 | ГРПШ N18 (для теплогенераторной отделения сбербанка) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.3 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 17 | ГРПШ N19 (для теплогенераторной магазина продовольственных товаров) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N4.2 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 18 | ГРПШ N20; 21 (для жилой зоны — площадка N4.1) | шт | 2 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 19 | ГРПШ N22 (для теплогенераторной автосервиса) | шт | 1 | с.Стрелецкие Хутора, район новой застройки, площадка N18 | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 20 | ГРПШ N23 (для жилой зоны — площадка N7) | шт | 1 | с.Медовка, район новой застройки | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 21 | ГРПШ N24 (для жилой зоны — площадка N10.1) | шт | 1 | д.Бочиновка, район новой застройки | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 22 | ГРПШ N25 (для теплогенераторной магазина продовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания) | шт | 1 | д.Бочиновка, район новой застройки, площадка N10.2 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 23 | ГРПШ N26 (для жилой зоны — площадка N9.1) | шт | 1 | с.Песковатка Казачья, район новой застройки | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 24 | ГРПШ N27 (для жилой зоны — площадка N9.1) | шт | 1 | с.Песковатка Казачья, район новой застройки | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 25 | ГРПШ N28 (для котельной БМК-0.25 МВт предприятия бытового обслуживания) | шт | 1 | с.Песковатка Казачья, район новой застройки, площадка N9.2 | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 26 | Газопровод высокого давления Р≤1.2 МПа: - d57 мм (к ГРПШ N6,10,22,24, 25) - d89 мм (к ГРПШ N1,20,21) - d108 мм (к ГРПШ N7) | км км км | 0,40 0,55 0,05 | с.Пригородка, с.Стрелецкие Хутора, д.Бочиновка | Новое стро-во | I очередь стро-ва, расчетный срок |
| 27 | Газопровод высокого давления Р≤0.6 МПа: - d108 мм (к ГРПШ N26) | км | 0,50 | с.Песковатка Казачья | Новое стро-во | I очередь стро-ва |
| 28 | Газопровод среднего давления: - d57 мм (к ГРПШ N3,4,5,9,11, 13,15,16,17,18,19,23,28) - d89 мм (к ГРПШ N2,8,12) - d108 мм (к ГРПШ N14,27) - d159 мм (от ГРПШ N7) | км км км км | 2,15 1,45 1,70 0,80 | с.Пригородка, с.Стрелецкие Хутора, д.Бочиновка, с.Песковатка Казачья | Новое стро-во | I очередь стро-ва, расчетный срок |
| 29 | Газопровод низкого давления: - d219 мм - d159 мм - d108 мм - d89 мм | км км км км | 5,50 6,45 11,75 9,0 | с.Пригородка, с.Стрелецкие Хутора, д.Бочиновка, с.Песковатка Казачья | Новое стро-во | I очередь стро-ва, расчетный срок |

- Водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место расположение | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | Водозаборная скважина | комплект | По рабочим чертежам | с. Бочиновка, с. Пригородка, с. Песковатка-Казацкая, с. Песковатка-Боярская, с. Стрелецкие хутора, д. Беляево | Новое строительство | расчетный срок |
| 2 | Водонапорная башня | комплект | По рабочим чертежам | с.Бочиновка, с. Пригородка, с. Песковатка-Казацкая,с. Песковатка-Боярская, с. Стрелецкие хутора,д. Беляево | новое строительство реконструкция | расчетный срок |
| 3 | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов d100 | км | По рабочим чертежам | Пригородное с/п | новое строительство реконструкция | расчетный срок |
| 11 | КНС приняты комплектно-блочного исполнения с погружными насосами | комплект | По рабочим чертежам | Пригородное с/п | новое строительство | расчетный срок |
| 12 | Очистные сооружения приняты комплекто-блочные, заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием очищенных вод. Производительность – 1000м3/сутки и 500м3/сутки | комплект | 2 | Пригородное с/п | новое строительство | расчетный срок |
| 14 | Самотечные коллекторы канализации d150-200 | км | По рабочим чертежам | Пригородное с/п | новое строительство | расчетный срок |

- Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения

| № | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Местоположение (функциональная зона) | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка селитебной территории от твердых бытовых отходов, развитие планово-регулярной системы санитарной очистки территории |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение спецтехники | ед. | 2 | - | I очередь строительства | администрация области, района и сельского поселения |
| 1.2 | Строительство контейнерных площадок на территориях населенных пунктов | га | 0,8 | (территории населенных пунктов) | I очередь строительства | администрация области, района и сельского поселения |
| 1.3 | Резервирование площадки для строительства временного пункта складирования твердых бытовых отходов | га | 7,5 | на северо-западе от д. Бочиновка | I очередь строительства | администрация области, района и сельского поселения |